## 饮用水水源水质
楚雄州2019年9月州市级城市及三季度县级城镇集中式生活饮用水源地水质状况
水源名称 | 监测情况 |  |  |  | 本月（季度）监测情况 | [5 empty] | 本月（季度）目标考核情况 |  |  | 上年同期情况 |  |  | 上月（季度）情况 |  |  | 备注
| 水源 所在地 | 水源性质 | 水源性质 | 监测频次 | 本月（季度）水质类别 | 本月（季度）水质状况 | 监测结果 达标情况 | 超标项目/超标倍数 | 总氮单 独评价 | 粪大肠菌群单独评价 | 政府目标 考核要求 | 考核结果 | 超目标考核项目 | 水质类别 | 总氮单 独评价 | 粪大肠菌群单独评价 | 水质类别 | 总氮单独评价 | 粪大肠菌群单独评价
西静河水库 | 楚雄市 | 湖库型 | 州市级 | 一次/月 | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
九龙甸水库 |  |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类
团山水库 |  |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
定向水库 | 双柏县 |  | 县级 | 一次/季度 | Ⅰ类 | 优 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | — | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅰ类 | Ⅰ类 | — | 新增水源
塔扎河水库 |  |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | — | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | 新增水源
新华水库 |  |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类
龙虎水库 | 牟定县 |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
中屯水库 |  |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
兴隆坝水库 | 南华县 |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
老厂河水库 |  |  |  |  | — | — | 未达标 | 锰/2.0 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | — | — | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类
龙山水库 |  |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅰ类 | — | — | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
洋派水库 | 姚安县 |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
改水河水库 |  |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类
大麦地水库 |  |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅰ类 | — | — | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
大坝水库 | 大姚县 |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类
石洞水库 |  |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类
大坡水库 |  |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | — | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类
尼白租水库 | 永仁县 |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类
白拉口水库 |  |  |  |  | Ⅴ类 | 中度污染 | 未达标 | 总磷/2.6 | Ⅳ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 劣于 | 总磷 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类
丙间水库 | 元谋县 |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类
麻柳水库 |  |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | — | — | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类
石门坎水库 | 武定县 |  |  |  | Ⅲ类 | 良好 | 达标 | — | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类
石将军龙潭 |  | 河流型 |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | — | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 符合 | — | Ⅱ类 | — | Ⅰ类 | Ⅱ类 | — | Ⅰ类
恕德龙潭 |  |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | — | Ⅰ类 | — | — | — | Ⅱ类 | — | Ⅰ类 | Ⅱ类 | — | Ⅰ类
麦良田 |  |  |  |  | Ⅰ类 | 优 | 达标 | — | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅱ类 | — | Ⅰ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类
大滴水 | 禄丰县 |  |  |  | Ⅱ类 | 优 | 达标 | — | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 符合 | — | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅰ类
备注：双柏县塔扎河水库和定向水库为新启用水源地，已开始纳入监测，监测频次为每季度一次。